# **Description générale**

* séparation d'urinoir réctangulaire
* dont le côté supérieur monte vers le mur
* dont le côté inférieur descend vers le mur
* avec des coins arrondis

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* séparation d'urinoir en mousse de polyuréthane durcie
* fixation en métal

# **Caractéristiques**

* inaltérable (blanc)
* résistant à l'urine
* fixation dissimulée

# **Dimensions**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| largeur : | 42 |  |  |  | cm |
| hauteur : | 76 |  |  |  | cm |

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |