# **Description générale**

Grille en acier inoxydable pour vidoir Norma.

Pliable avec deux amortiseurs

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Acier inoxydable

# {0>**Caractéristique****s**

Couleur: gris

L: 28 cm

P: 30.6 cm

H: 4.6 cm

Couleru

# **Installation**

Fixation invisible à l’aide de 2 boulons (non inclus)

# **Illustration**

